热牙胶充填机技术参数

一、设备名称：三维根管充填机

二、设备用途: 能进行三维立体根管热压充填，先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式，保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位。

三、技术参数：

根尖封闭系统：

- ★无线笔试设计，操作更方便；

- 日本原装三洋锂电池，充电所需时间短，使用寿命长；

- ★电量及温度LED屏幕实时显示

- ★设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

- 设有两个加热开关，方便不同角度的操作；

- 加热至设定温度只需1-2秒钟，短时间即可冷却；

- ★配备最全的12个不同型号、锥度的工作尖可供选择；

- 工作尖六孔设计，可多角度旋转。

根管回填系统：

- 无线设计，方便操作；

- 日本原装三洋锂电池，充电所需时间短，使用寿命长；

- 电量及温度LED屏幕实时显示

- 设有四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

- 纯银工作尖可360°旋转；

耗材使用成本低。

配置清单

一、根尖封闭系统

主  机：1台

工作尖：3支

热保护套（可高温高压消毒）：5个

充电底座：1个

充电器：1个

说明书：1本

操作光盘：1套

二、根管回填系统

主  机：1台

注射银针：6支

热保护套（可高温高压消毒）：5个

牙胶棒：100粒

活  塞：1个

消毒隔热罩：3个

清洁毛刷：2个

预弯器：1个

充电器：1个

充电底座：1个

说明书：1本