一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 背靠背左右两部分组成取材台 总尺寸：≥2000*1600*1900 左右两部分的参数 1） 安全控制开关，配置紧急开关，在极限的情况下，可以一键关闭取材台所有电源以及电器。 2） 材质为316不锈钢，柜体≥2.0mm厚，台面≥2.5mm厚，腰部吸风顶部出风系统。 3） 304不锈钢冷热水龙头 4） 照明装置。紫外线杀菌装置，组织观察射灯，照明亮度高，能耗低，性能稳定。 5）pp防腐风阀，耐强酸强碱，独立控制，互不影响，互不串风。 6) 集成控制电路系统，在取材台下柜设置有电路控制箱，维修方便。 7） 标本取材台，方形铁木材质，底部安装不锈钢调节搁脚，美观大方。 8) 顶部集成补风系统。 9） 即热式热水器 10） 碎骨机，不锈钢内胆，耐腐蚀 选配件： 大体标本成像系统 |  |
| 2 | 主机要求 | 1） 安全控制开关，配置紧急开关，在极限的情况下，可以一键关闭取材台所有电源以及电器。 2） 材质为316不锈钢，柜体≥2.0mm厚，台面≥2.5mm厚，腰部吸风顶部出风系统。 3） 304不锈钢冷热水龙头 4） 照明装置。紫外线杀菌装置，组织观察射灯，照明亮度高，能耗低，性能稳定。 5）pp防腐风阀，耐强酸强碱，独立控制，互不影响，互不串风。 6) 集成控制电路系统，在取材台下柜设置有电路控制箱，维修方便。 7） 标本取材台，方形铁木材质，底部安装不锈钢调节搁脚，美观大方。 8) 顶部集成补风系统。 9） 即热式热水器 10） 碎骨机，不锈钢内胆，耐腐蚀 11）背靠背左右两部分取材台 |  |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1... 1.1.1... 1.2... 1.2.1... 1.3... 1.3.1... |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 病理取材台 | 台 | 1 |
| 2 | 取材记录电脑桌 | 台 | 2 |