一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | ▲1.1研究级正置显微镜主体，光学系统：无限远光学系统； ▲1.2调焦：通过载物台上/下移动实现调焦，行程≥30mm，粗调焦9.33mm/转，微调0.1mm/转,同轴粗微调焦设计，在定焦功能； 1.3透射光照明：LED照明。 ▲1.4主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明； 1.5目镜筒：三目观察筒，可调倾斜角度：10-30°，延伸：最多40 mm，视场数≥22 1.6目镜：10倍超宽视野目镜，视场≥22mm，双侧屈光度均可调； 1.7载物台：右手陶瓷涂层载物台，行程≥78×54mm，带双标本夹； 1.8物镜切换：≥6孔物镜转换器； 1.9 聚光镜：阿贝聚光镜 ▲2.消色差物镜 4X物镜（ N.A. ≥ 0.10, W.D. ≥ 30.0 mm） 10X物镜（ N.A. ≥ 0.25, W.D. ≥ 7.0 mm） 20X物镜（N.A. ≥ 0.40, W.D. ≥ 3.9 mm） 40X物镜（ N.A. ≥0.65, W.D. ≥0.65 mm） 100X油镜（ N.A. ≥1.25, W.D. ≥ 0.23 mm ） |  |
| 2 | 主机要求 | ▲1.1研究级正置显微镜主体，光学系统：无限远光学系统； ▲1.2调焦：通过载物台上/下移动实现调焦，行程≥30mm，粗调焦9.33mm/转，微调0.1mm/转,同轴粗微调焦设计，在定焦功能； 1.3透射光照明：LED照明。 ▲1.4主机内置“复眼光学透镜”，在任何放大倍率下在视野边缘处也可实现均匀明亮的照明； |  |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1... 1.1.1... 1.2... 1.2.1... 1.3... 1.3.1... |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 正置显微镜 | 台 | 3 |