光固化机技术参数

主要技术参数

1、电源输入： 100-240V～ 50Hz/60Hz

输出：DC 5V/1A

2、电池：ICR18490 3.7V/1400mAh

3、光照强度：1000~2500mW/cm²

4、导光棒光学有效面积：≥50mm²

5、波长：385nm－515nm

6、外形尺寸： ≤240mm×25mm×25mm

7、主机重量：≤278g

8、运行模式：短时运行设备

9、工作模式：高光强（P1）、低光强(P2)模式。

10、发光角度集中、可固化市面上所有树脂

11、金属头、不易开裂

配置清单

01.光固化机              1 台

02.一次性隔离套          100 个

03.充电座                1 个

04.电源适配器            1 个

05.使用说明书            1 本

06.合格证                1 份

07.保修卡                1 份

08.装箱单                1 份