一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 流量范围5～1000毫升/分钟；工作转速0.1～250转/分钟； 具有正反，启停，全速 （清洗），调速等基本功能。 |  |
| 2 | 主机要求 | 1.转速范围：0.1～250rpm 2.速度分辨率：0.1rpm 3.流速误差：＜0.5% 4.流量范围5～1000毫升/分钟； |  |
| 2 | 附属设备要求 | 无附属设备 |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 蠕动泵 | 台 | 1 |