一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 微流控芯片培养箱 |  |
| 2 | 主机要求 | 1.1...温度：控制范围：室温+3℃~50℃，控制精度±0.2℃； 1.2...二氧化碳：控制范围：1.0~20%，控制精度±0.2%； 1.3...其它要求： （a)箱体正面安装显示面板；（b)上部外门从前向后开门，内门从前向后开门。（c）能够与外界注射泵相连，其管道数不少于16;（d）箱体内药有能够固体器官芯片的凹槽，并可同时进行不少于8个芯片的培养； 1.4...规格，气套式培养箱； |  |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1...有CO2气源 |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微流控芯片细胞培养箱 | 台 | 1 |