一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 1.类型：单或双注射器，仅注射型或注射/回吸可编程模式注射泵； 2.适用注射器规格：0.5μl—60ml， 3.注射泵的流速：5ul/min-35ml/min |  |
| 2 | 主机要求 | 1.类型：单或双注射器，仅注射型或注射/回吸可编程模式注射泵； 2.稳定精度：±0.5-1%； 3.复现精度：±0.5-1%； 4.注射器尺寸：0.5μl-60ml； 5.注射器类型：塑料或玻璃； 6.注射泵的流速：5ul/min-35ml/min 7.常规认证：CE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS & CB Scheme |  |
| 2 | 附属设备要求 | 无附属设备 |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 注射泵 | 台 | 1 |