一、具体技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  | 1.双面蓝宝石镜面，第二代“柱状晶体”设计，图像无球形失真，平面图像，超广角，大视野； 2 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； 3 镜身带彩色标记，显示镜子的度数，方便选择性使用； 4 无需更换转接口即能连接其它品牌的导光束； 5 可浸泡、气熏、高温高压消毒； 6 与国际主流品牌摄像系统适配； |  |
| 2 | 主机要求 | 1.1...无主机 |  |
| 2 | 附属设备要求 | 1.1...镜头一，30°，直径 ≥5 mm，长度≥29cm； 1.2 镜头二，30°，直径 ≥10 mm，长度≥31cm； |  |
| 配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等) |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 5mm镜头 | 个 | 1 |
| 2 | 10mm镜头 | 个 | 1 |