## 2021-134期开标公告
2021-134期 A4 & A7包 深圳市第二人民医院医用设备开标公告
一、开标项目：2021-134期 A4 & A7包 医用设备采购目录（详见附表）；
二、开标时间:2021年9月10日 下午2:00； 地点： 食堂五楼
三、标书投递时间及地点：自开标公告起请将正本PDF电子版标书(不含报价)于2021年9月9日前在系统提交并发送至3589954780@qq.com邮箱；纸版标书在开标当日交开标现场，正、副本标书各一份(含报价表)。
四、开标注意事项： 1.本次开标为招采系统评标，请各供应商切记招采系统报名时使用的用户名和密码，现场手机登录系统报价； 2.请各供应商准时到达现场，以免迟到后无法登录系统，失去竞标资格； 3.本次评标采用综合评分法，请供应商做好准备。
招标采购中心
2021-09-06

## 2021-134期设备采购目录
序号 | 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 预算总金额（万元） | 备注
1 | A4 | 高清医用影像记录仪 | 套 | 1 | 国产 | 10.00
2 | A7 | 气腹机 | 套 | 1 | 进口 | 20.00

## A4 高清医用影像记录仪-技术参数
一、具体技术要求
序号 | 货物名称 | 技术要求
总体要求 |  | 1、视频输入信号:具备五路输入接口，包3G-SDI、DVI、VGA/RGBHV/YPbPr、 S-Video、Composite信号输入；
2、视频输出信号:具备五路输出接口，包括 3G-SDI 、DVI 、VGA/RGBHV/YPbPr、S-Video、Composite信号环通输出；
3、音频输入信号:具备非平衡音频输入接口；
4、音频输出信号:具备非平衡音频输出接口；
5、信号输入分辨率:支持 1920x1080P50/P60 影像输入；
6、触摸输入:具备触摸输入医生姓名、住院号、自定义信息等文字信息功能；
7、影音存储:录像和照片直接保存到移动硬盘；
8、录制格式:影像录制为 MP4 格式；
9、文件分段:录制视频时，可设置每个视频文件的时间长度；
10、显示屏:具备≥ 7寸液晶显示屏；
11、触摸屏:具备≥ 7寸投射式电容触摸屏，无实体按键，功能均由触摸屏控制；
12、水印功能:支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案；
13、编码设置:具备动态码率编码和固定码率编码两种方式；固定码率录制模式下码率可任意可调；
14、图像调节:具备画面亮度、对比度、饱和度、色调、锐度调节功能；
15、外观要求:外壳为铝合金材质，灰白色外观与手术室环境一致；
16、移动硬盘插槽:机壳具备内置移动硬盘插槽以防护移动硬盘。
2 | 主机要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
2 | 附属设备要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 0 | 0 | 0

## A7 气腹肌-技术参数
一、具体技术要求
序号 | 货物名称 | 技术要求
总体要求 |  | 1）、最大流量每分钟≥40升。
2）、现代触屏界面，操作直观。
3）、更稳定的压力监测功能，保证监测结果有效可控。
4）、适用于普外科、妇科、泌尿科等各科腹腔镜手术，同时新增小儿外科专业模式。
5）、高速灌流模式，适用于成人，压力调节范围：1-30mmHg,流速调节范围：1-40 l/min。
6）、高精灌流模式，适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg,流速调节范围：0.1-15 l/min，流速调节精度：0.1-2 l/min，调节精度0.1 l/min，2-10 l/min，调节精度0.5 l/min。
7）、▲电器安全最高等级CF，使用稳定可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
2 | 主机要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
2 | 附属设备要求 | 1.1...
1.1.1...
1.2...
1.2.1...
1.3...
1.3.1...
配置清单 (注：配置清单需明确数量、单位、且不可涉及产地品牌型号等)
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 0 | 0 | 0